{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Пушкино 2017"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Пушкино 2017","index":0,"n_rows":44,"n_cols":12,"rows_kept":44,"merged":[[2,5,2,11],[3,2,3,11],[4,5,4,11],[5,7,5,11],[7,9,7,11],[8,1,9,10],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,10,11],[12,0,12,11]]}
[]
[]
[{"$nulls":5},"\"Утверждаю\""]
[null,null,"Генеральный директор  ООО \"Эксплстройсервис\""]
[{"$nulls":5},"А. Панов"]
[{"$nulls":7},"\"___\" _________ 2017 года"]
[]
[]
[null,"План мероприятий по подготовке жилищного фонда городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района к отопительному периоду 2017 г."]
[]
["№п/п","Наименование мероприятий, работ","Ед. измерения","Количество","Стоимость (тыс.руб)","Исполнители","Сроки исполнения"]
[{"$nulls":6},"май","июнь","июль","август","сентябрь","октябрь"]
["Технические мероприятия"]
[null,"Подготовка и ремонт жилищного фонда","домов"]
[1,"ООО \"Эксплстройсервис\"",null,3,404]
[2]
[3]
[null,"1. Ремот кровли, в т.ч.","тыс.кв.м"]
[1,"(наименование УК,ТСЖ,ЖСК, ведомства)"]
[2]
[3]
[null,"2. Ремонт систем центрального отопления, в т.ч"]
[1,"Замена шаровых кранов d-25 на стояках отопления ","шт.",18,9,{"$nulls":4},18]
[2]
[3]
[null,"3. Ремонт АОГВ, в т.ч.","ед."]
[1,"(наименование УК,ТСЖ,ЖСК, ведомства)"]
[2]
[3]
[null,"4. Ремонт печей, в т.ч.","шт."]
[1,"(наименование УК,ТСЖ,ЖСК, ведомства)"]
[2]
[3]
[null,"5. Мероприятия по оснащению МКД приборами учета коммунальных ресурсов, в т.ч.","ед."]
[1,"Поверка счетчиков ХВ","шт.",2,10,{"$nulls":3},2]
[2]
[3]
[null,"6. Прочие (общестроительные, сварочные и т.п. работы), в т.ч.","тыс.руб."]
[1,"Ремонт межпанельных швов","м.п.",300,200,null,null,100,100,100]
[2,"Ремонт отмостки","м.кв",50,50,null,null,50]
[3,"Ремонт цоколя","м.кв.",9,7,null,null,9]
[4,"Окраска малых архитектурных форм","м.кв.",45,16,null,45]
[5,"Устройство навесов над входами в подвал","шт.",2,40,{"$nulls":3},2]
[6,"Ремонт переходных дверей в подъездах","шт.",12,72,{"$nulls":3},6,6]